OBJETIVO
Orientar e padronizar o manuseio da máquina produtora de gelo Everest, localizada no andar superior do Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (LIP-PPGCBio).

DEFINIÇÕES
Máquina de gelo - equipamento produtor de gelo em escamas

RESPONSABILIDADES
Elaboração: Técnica do Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Revisão: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO e Aluna de Doutorado da Instituição;
Aprovação: Professor(a) Responsável pelo Laboratório Integrado de Pesquisa do PPG – CBIO;
Execução: Professores/Pesquisadores, Alunos de Mestrado, Doutorado e Pós Doutorado, Alunos de Iniciação Científica acompanhados, funcionários do setor e quaisquer outros que possuam uma permissão de acesso ao LIP.

DISTRIBUIÇÃO
Laboratório Integrado de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas.

MATERIAL NECESSÁRIO

Caixa de isopor, para transporte do gelo produzido.

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
6.1 O equipamento possui as seguintes características técnicas:

Alimentação	220 V
Consumo	1500 W
Gás	R-22
Capacidade de produção de gelo	Cerca de 14 kg/h, à temperatura ambiente de 22°C

6.2 A figura 1, na página seguinte, mostra o equipamento, com alguns de seus principais componentes:

Figura 1- Vista frontal da máquina de gelo.
1 - Condensador.
2 - Depósito de gelo.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA LIGAR A MÁQUINA

7.1.O manipulador paramentado conforme POP GQU 001 – PARAMENTAÇÃO E ENTRADA/SAÍDA DO LABORATÓRIO e tendo higienizado as mãos de acordo com o POP GQU 002 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS deve:
7.1.1. Abrir a válvula que fornece água para o equipamento (Figura 2).

Figura 2- Indicação da válvula de fornecimento de água para a máquina de gelo.
7.1.2 Ligar o equipamento em uma tomada 220V. OBS: A máquina não possui botão LIGA/DESLIGA.
7.1.3 Após cerca de 5 minutos, o condensador da máquina ligará automaticamente, e será iniciada a produção de gelo. OBS: para a produção suficiente para se encher uma caixa de isopor pequena, é necessário cerca de 40 minutos de espera após ligar a máquina na tomada.

PARA DESLIGAR O APARELHO

8.1 Fechar a válvula de água (Figura 2).
8.2 Aguardar que a luz que fica na parte lateral superior do equipamento se acenda (Figura 3).

Figura 3-Indicação da lâmpada sinalizadora.
8.3 Desligar o equipamento da tomada.

9 REFERÊNCIAS

Manual técnico máquina de gelo em escamas Everest EGE300M