## Slide 1
Gestão de Iluminação Pública
Apresentado por
Eng. André Cardoso

## Slide 2
Gestão de Iluminação Pública

## Slide 3
Nova Resolução
sobre Iluminação Pública

## Slide 4
Art. 218. Nos casos onde o sistema de iluminação pública estiver registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS da distribuidora, esta deve transferir os respectivos ativos à pessoa jurídica de direito público competente no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação desta Resolução.
Nova Legislação
Resolução ANEEL 414/2010
Prazo para transferência total: 09/09/2012

## Slide 5
Gestão de
Iluminação Pública

## Slide 6
Modelo Básico
Levantamento do patrimônio de IP do município, apurando qual a tecnologia existente em cada luminária (tipo de lâmpada, consumo, reator, foto sensor, etc.)
Levantamento de coordenadas geográficas dos postes com GPS
Levantamento do estoque de material de IP
Identificação dos pontos com numeração individual (adesivo ou placa)
Censo de Iluminação Pública

## Slide 7
Gestão online via web com todos os dados do sistema de IP
Plataforma geo-referenciada (Google Maps ou Google Earth) dos pontos de IP
Controle das falhas das luminárias
Gestão de estoque de materiais para IP, evitando perdas e fraudes
Sistema de acompanhamento de execução da manutenção
Sistema de Gestão de Iluminação Pública
Modelo Básico

## Slide 8
Call Center (0800) para atendimento de reclamações de falhas e luminosidade, solicitações de novos pontos de iluminação, elogios ao sistema
Remessa de e-mails, torpedos ou telegramas a todos os Munícipes que ligaram para a linha 0800 informando sobre o andamento de suas solicitações, promovendo uma comunicação positiva entre o Governo e a população
Contato com a População
Modelo Básico

## Slide 9
Censo de Iluminação Pública
Sistema de Gestão de Iluminação Pública
Contato com a População
Aplicação de Tecnologia EletroControl GIP
+
Modelo Avançado

## Slide 10
Aplicação de novas
Tecnologias para a
Gestão de Iluminação
Pública- GIP

## Slide 11
RF
RF
RF
GPRS
Base para
até 500
luminárias
DATA CENTER
Servidor de Dados e
Aplicação
Microcomputador
Administrador
do sistema
HandHeld
Internet
Controlador autônomo
Controlador autônomo
Internet
Celular
SMS
Notebbok
Equipes de
Manutenção
de campo
Portal
Dados
Eletrocontrol GIP
CONTROL GIP
Desligamentos programados
100% de toda rede
ligada 12h/dia
Desligamento
Após 23 hs de 25% da rede
Desligamento
Após 01hs de 50% da rede
A Implantação objetiva gerar:
Ajustes de consumo
Economia com tarifas
Programação de custos
Planejamento de manutenção
Redução de falhas
Identificação de furto de fiação
Identificação de desvios de energia
Auditoria de contas
Desligamentos programados
Segurança

## Slide 12
Rede Coletiva
Rede Individual
No caso em que as luminárias estão conectadas em linhas comuns a alimentações de residências ou comercio é necessário medir corrente, tensão, potência, energia ativa, reativa, total da luminária individual.
Mede tensões, correntes, fator de potencia, potência ativa, reativa, total, distorção, energia ativa, reativa, total, distorção harmônica.
GERENCIAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

## Slide 13
Equipamentos para Gestão de Circuitos de IP

## Slide 14
Rede Coletiva
Os dispositivos eletrônicos são instalados no topo da luminária.
Equipamentos para Gestão de Circuitos de IP

## Slide 15
Cada dispositivo coleta os dados de sua luminária e comunica-se por rádio com os demais, formando uma rede MESH.
Os dados são enviados para um Centralizador que irá enviar para internet.
Rede Coletiva
Equipamentos para Gestão de Circuitos de IP

## Slide 16
Todos os dados são enviados ao Centralizador capaz de monitorar até 500 luminárias ao mesmo tempo, os dados são enviados via internet para a central de controle.
Rede Coletiva
Equipamentos para Gestão de Circuitos de IP

## Slide 17
Equipamentos para Gestão de Circuitos de IP

## Slide 18
Rede Individual
Um único equipamento monitora cerca de 50 postes e envia os dados coletados para internet.
Equipamentos para Gestão de Circuitos de IP

## Slide 19
Software de Gestão da Iluminação Pública
Com comunicação para Centro de Controle.

## Slide 20
O sistema passa a ser monitorado em tempo real, e gerando relatórios, estatísticas, alarmes, informações sobre o estado da rede e dos luminárias públicas.
Gestão da Iluminação Pública
Com comunicação para Centro de Controle.

## Slide 21
Tecnologia de
Iluminação LED

## Slide 22
Economia de energia – Redução entre 50% e 90%.
Vida útil muito maior – Acima de 50.000 horas, muitíssimo maior dos que as outras tecnologias.
Eficiência – Mais de 90% da energia consumida é transformada em luz e não em calor.
Sustentabilidade – 98% recicláveis e não usam mercúrio em sua fabricação.
Redução de falhas – Não tem partes móveis ou quebradiças. Trabalha “frio”.
Ecologia – Não emitem raio UV e por isso não atraem insetos e nem envelhecem objetos expostos à sua luz
Porque Migrar Para Tecnologia LED

## Slide 23
Operação contínua – Religam imediatamente, sem delay.
Eliminação de Efeito Joule (Perdas por aquecimento da rede) – Fator de potência acima de 0,95
Descarte simplificado – Não usa mercúrio.
É o melhor para a vista humana – Não provocam efeito estroboscópico, tem alto índice de reprodução de cores (IRC), suas lentes eliminam ofuscamento e a temperatura de cor é ajustável.
Menor poluição luminosa – Foco naturalmente direcionado.
Tecnologia , inovação e modernidade - Tecnologia “jovem” e em pleno desenvolvimento ao contrário do Vapor de Mercúrio (Já obsoleto) e do Sódio (Final de período de aplicação) com muita possibilidade de evolução e crescimento – Considerada mundialmente como a única tecnologia de iluminação implementável já em futuro próximo .
Porque Migrar Para Tecnologia LED

## Slide 24
Luminária Hexa – Campo Grande – Mato Grosso do Sul
Luminária Hexa – Campos dos Goytacazes - Rio de Janeiro
Luminária Hexa – Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
Aplicação de LED na Iluminação Pública

## Slide 25
Parceria
Público-Privada

## Slide 26: Processo Básico
Adequação Legal
(Criação de Lei municipal)
Realização de Estudo de Viabilidade da PPP
Contratação de SPE para implantação e operação por período entre 20 e 35 anos

## Slide 27
Abrangência
Iluminação Decorativa
Iluminação de Praças Esportivas
Iluminação Pública
Iluminação Predial
Iluminação com Alimentação Solar ou Eólica
Gestão de rede de iluminação do município

## Slide 28: Formatação do Consórcio e SPE
Sistema de Gestão de Redes de Iluminação
Tecnologia Implantação e Operação
Investimento
Gestão e Documentação

## Slide 29
Estudo de Viabilidade Técnica e Financeira
Instauração de Lei Municipal
Estruturar Garantias
Formação de Conselho Gestor
Audiência Pública
Edital
Projeto Executivo
Eliminação de Defeitos e Falhas
Redução do Déficit
Instalação Control GIP
Aquisção Energia Mercado Livre
Plano de Migração
Migração Continuada 60 meses
Projeto MDL
Ajustes do Programa
Plantio 2 árvores a cada luminária
Após 50.000 Horas reforma
20 a 35 Anos de Projeto
Fase 1: Preparação
Fase 2: Implantação
Fase 3: Consolidação
Fluxo Básico de Implantação

## Slide 30: Custeio do Projeto
ADM MUNICÍPIO
CIP Contribuição de Iluminação Pública
Redução de Consumo mínima de 55%
Redução de Investimentos Futuros
Créditos de Carbono
Redução de Custos de Manutenção
Redução de Custos de Administração

## Slide 31
Mudança de Conceito
Formato Usual
Obra
Desempenho possível
PPP
Serviço remunerado
Padrão desejado de serviços (SLA)
Custos conforme demanda variável
Suporte financeiro 100%
Generalização
Investimento limitado
Riscos para o setor público
Total previsibilidade de custos
Participação setor privado
Especialização
Investimento necessário
Riscos assumidos setor privado

## Slide 32
Garantias
Garantias agregáveis ao processo de financiamento de bens e serviços
Empresa ou Fundo Garantidor
(de natureza privada)
Recursos do Fundo
Dotações Orçamentárias - Excedente
Rendimento de Aplicações
Recursos de Operação de Créditos
Imóveis
Títulos da Dívida Pública – Operação
Fiança Bancária
Direito de uso de Superfície
Gestão do Fundo – Agente Financeiro

## Slide 33
Detalhes do Projeto Executivo
ANÁLISE DA SITUAÇÃO
Iluminação Pública
Processos
PROJETO EXECUTIVO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Cadastramento
Gestão de rede de IP
Iluminação Predial
Outros Consumos
Relac. Concessionária
Gestão de rede
ILUMINAÇÃO PREDIAL
Recuperação
Iluminação Pública
Iluminação Predial
Consumo Geral
P&D
Programas de Eficiência
Iluminação LED
Iluminação LED
OUTROS CONSUMOS
Motores
Ventilação
Refrigeração
PROCESSOS
MDL e Consumo Água
Tarifário
Programas

## Slide 34
Obrigado
Endereço
André Cardoso
Diretor Técnico
Radio Nextel: 32*104
Tel (55 21) 7843-2980
Tel. (55 21) 2210-1971
CEP – 20.540-002
Rio de Janeiro – RJ - Brasil
Rua Barão de Mesquita, 1.029 - Grajaú